	
	VAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK

İL MÜDÜRLÜĞÜ

BAKIM / ONARIM 

TALİMATI
	Doküman No
	GTHB.65.İLM.KYS/İKS.07/39

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	16.02.2018

	
	
	Revizyon Tarihi
	16.02.2018

	
	
	
	

	
	
	Sayfa
	1/4



1. AMAÇ

Bu Talimatın amacı, Van İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü içerisinde yapılan bakım – onarım çalışmalarının yapılması için kullanılan yöntemleri ve sorumlulukları belirlemektedir.

2. KAPSAM
Bu talimat, Van İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde yapılan bakım – onarım işlerini kapsar.

3. TANIMLAR
3.1 Bakım ve Onarım İş İstek Formu: İl Müdürlüğüne bağlı bütün Şube Müdürlüklerince (İlçelerde İlçe Müdürlüğü) yapılan malzeme ya da bakım/onarım taleplerinin ve bu talepler doğrultusunda İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü'nce (İlçelerde İlçe Müdürlüğü) yapılan işlemlerin belirtildiği ve kayıt altına alındığı formdur.
4. SORUMLULUKLAR

4.1 İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü: Bu müdürlükte yürütülen işlemler şunlardır:

a. Elektrik İşleri

b. Tesisat İşleri

c. Telefon İşleri

d. Cam İşleri

e. Ahşap İşleri

f. Demir İşleri 

g. Boya İşleri

h. İnşaat İşleri

i. Klima İşleri
j. Araç işleri
k. Yazılım/Donanım işleri
5. UYGULAMA
5.1 Genel

Her türlü bakım-onarım işlemi öncelikle İl Müdürlüğü’nün imkanları kullanılarak yapılmaya çalışılır. İl Müdürlüğü’nün imkanları ile yapılamayacak bakım-onarımlar için ………….. “Satınalma İş Akış Şemasına göre işlem yapılır.
Garantisi veya bakım sözleşmesi bulunan cihazlarda arıza olduğunda garanti/bakım sözleşmesi kapsamında ilgili firmalara onarım yaptırılır. Ancak, acil durumlarda, garanti/bakım sözleşmesini ihlal etmemek ve ek masraf yapmamak koşuluyla, basit müdahalelerle giderilebilecek sorunlar için teknik personel müdahalede bulunabilir.

Van İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanları ve birimlerinden; elektrik, sıhhi tesisat, telefon, cam, mobilya, demir, boya, inşaat, klima, fotokopi, araç işlerinden herhangi biri ile ilgili bir bakım – onarım talebi geldiğinde bu işlemler İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü tarafından yapılır. Sayılan işler dışındaki bir bakım/onarım işine ihtiyaç duyan birimler (laboratuvar cihazlarının bakım/onarımı gibi), öncelikle işin İl Müdürlüğünün imkanları ile yapılabilecek bir iş olup olmadığı konusunda İdari veMali İşler Şube Müdürlüğünden bilgi alırlar. İl Müdürlüğünün imkanları ile yapılamayacak bir işlem ise satınalma süreci işletilir ve ……… “Satınalma İş Akış Şemasına göre işlem yapılır.
Yazılım veya donanım ile ilgili bir bakım/onarım talebi geldiğinde bu işlemler İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü tarafından yapılır.
Araçların bakım ve onarımları İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü tarafından servislerde yaptırılır.

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyen; yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen ve tamiri mümkün veya ekonomik olmayan cihazlar hakkında hurdaya ayırma işlemi yapılır. Hurdaya ayrılan bilgisayar vb. cihazların parçaları, başka cihazların onarımında yedek parça olarak kullanılabilecek durumdaysa bu cihazlar öncelikle yedek parça kaynağı olarak değerlendirilir. 
Hurdaya ayrılacak cihazlar için Taşınır Mal Yönetmeliği’ne ve “Ambar Talimatı”na göre işlem yapılır.
5.2. Periyodik Bakım
GTHB'de periyodik bakım işlemleri;

* - Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi

* - Çeşitli Cihazlar Periyodik Bakım Takip Listesi 

* -Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Listesi

* -Asansörler Periyodik Bakım Takip Listesi
ile takip edilir. 
Periyodik Bakım Takip Listeleri,  formlara göre uygun olarak hazırlanır. 
Sorumlu birimler; 
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü’nün Bilgi İşlem Birimi, Satın Alma Birimi, Anbar Ayniyat Birimi, Muhasebe Birimi, İhale Birimi.
Periyodik Bakım Takip Listeleri vasıtasıyla periyodik bakım zamanı gelen ekipmanları belirlerler. Belirlenen ekipmanların bakımları gerek İl Müdürlüğü bünyesinde gerekse dış tedarikçiler aracılığıyla yaptırılır. Bakım işlemi sırasında oluşan malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için stok kontrolü yapılır. Stokta olmayan malzemeler için satınalma süreci işletilir ve Satınalma Talimatüne göre işlem yapılır.
Ana Bilgisayarların bulunduğu yerlerdeki, ortam sıcaklığının cihaz çalışmalarına ve ölçüm sonuçlarına etki ettiği yerlerdeki klimaların periyodik bakımları yapılır. Periyodik bakımı yapılacak klimalar kalite sorumluları tarafından İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne bildirilir ve “Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi”nde gösterilir. Klimaların periyodik bakımlarının yapılmasına ilişkin işlemler “Klima Bakım Talimatı”nda anlatılmıştır.
Ayrı bir takip listesi olmayan periyodik bakımı yapılacak cihazlar “Çeşitli Cihazlar Periyodik Bakım Takip Listesinde’’ gösterilir.
Cihazların periyodik bakımı üretici firmanın belirttiği yöntemlerle yapılır. Bakım yöntemi belirtilmemiş cihazlar için bakım talimatı yazılır.
Periyodik bakımı yapılan cihazların ilgili birimler tarafından analizi yapılır. Bu analiz ilgili Periyodik Bakım Takip Listesi üzerinden yapılır. Yapılan analizde tespit edilen sürekli problemler için ihtiyaç duyulduğunda düzeltici ve önleyici faaliyet açılır.
5.3 Arızi Bakım

5.3.1. Taleplerin Gelmesi

Bir bakım/onarım talebi oluştuğunda;

Talep edilen işlem İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılacak bir işlem ise talep eden kişiler tarafından "Bakım ve Onarım Müdürlüğü İş Talep Formları" doldurularak talepler bildirilir.
Eğer talep edilen işlem yazılım ve donanım ile ilgili bir işlem ise İdari ve Mali İşler İş İstek Formu" doldurularak talepler bildirilir. Acil durumlarda veya yönlendirme ile çözülebilinecek basit sorunlarda mail yolu ile çözüm üretilebilir.   
5.3.2. Birimlerin Yapacakları İşlemler

Birimlerin yapacakları işlemler kendi iş akış süreçlerine göre yürütülür. Bakım/onarım işlemleri İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.
5.4. Araç İşleri
Motorlu taşıtların (Araçların) periyodik bakımları üreticinin öngördüğü zamanlarda yapılır. Periyodik bakım zamanı gelen araçlar, aracı kullanan şoför tarafından Atölye Şefliğine bildirilir. Bakım talepleri“Araç Bakım/Onarım İstek Formu” ile yapılır. Araçların periyodik ve arızi bakım/onarım işlemleri Satınalma Talimatı işletilerek yapılır. Araçların bakım/onarımı yapıldıktan sonra Araç Bakım/Onarım Komisyonu tarafından, yapılan işlemler kontrol edilerek  “Araç Bakım/Onarım Fatura Kontrolü Formu” doldurulur.
Bakım anlaşması olan araçların bakım ve onarımı için “Bakım Anlaşmalı Araç İhtiyaç Belgesi” doldurulur.
Araçların tamir ve bakım işleri “Araç Tamir-Bakım İş Akışında belirtilen şekilde yapılır.
6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar

· Taşınır Mal Yönetmeliği

6.2. İç Kaynaklı Dokümanlar

· Satınalma Talimatü
· Bakım-Onarım İş Akışı
· Araç Tamir-Bakım İş Akış Süreci
· Bilgi İşlem Bakım-Onarım İş Akışı
· Klima Bakım Talimatı
· Ambar Talimatı

· Periyodik Bakım Takip Listesi Formu
· İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü İş Talep Formu 
· Asansörler Periyodik Bakım Takip Formu
· Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Formu
· Araç Bakım/Onarım İstek Formu

· Bakım Anlaşmalı Araç İhtiyaç Belgesi Formu
· Araç Bakım/Onarım Fatura Kontrolü Formu
· Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İş İstek Formu

· Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi
· Çeşitli Cihazlar Periyodik Bakım Takip Listesi
·  Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Listesi

· Asansörler Periyodik Bakım Takip Listesi
	
	
	

	
	
	



